Внимание!

Пломбировка приборов учета установленных на границах балансовой принадлежности

ООО «Башкирэнерго» осуществляется бесплатно!

Стоимость услуг

|  | Вид работ | Стоимость работы, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | без НДС | с НДС |
| 1 | Сборка шкафа учета с однофазным ПУ. | 358,88 | 423,48 |
| 2 | Сборка шкафа учета с трехфазным ПУ прямого включения. | 481,41 | 568,06 |
| 3 | Сборка шкафа учета с трехфазным ПУ прямого включения и GSM модемом. | 812,75 | 959,04 |
| 4 | Сборка шкафа учета с трехфазным ПУ включаемым через трансформатор тока и с GSM модемом. | 1293,03 | 1525,77 |
| 5 | Замена прибора учета: |
| 5.1 | Трехфазный ПУ | 360,70 | 425,62 |
| 5.2 | Однофазный ПУ | 288,55 | 340,49 |
| 6 | Замена трансформаторов тока (комплект). | 541,04 | 638,43 |
| 7 | Прокладка кабеля и провода в гофре по стенам: |
| 7.1 | 1-5 метра кабеля | 277,65 | 327,63 |
| 7.2 | 5-10 метра кабеля | 621,98 | 733,94 |
| 8 | Монтаж шкафа учета на кирпичную или бетонную стену. | 208,25 | 245,74 |
| 9 | Программирование (перепрограммирование) приборов учета | 176,75 | 208,56 |

Стоимость материалов и ТМЦ

|  | Вид материала (ТМЦ) | Цена за единицу, руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поставки 2014г. | Поставки 2015г. |
|  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | 1-ф многотарифный счетчик электрической энергии с PLC модемом, 60 А: Меркурий 206 PLNO | 1694,92 | 2000 | - | - |
| 2 | 1-ф многотарифный счетчик электрической энергии, 60 А: Меркурий 206 N | 847,46 | 1000 | - | - |
| 3 | 3-ф многотарифный счетчик электрической энергии с PLC модемом, 60 А: Меркурий 230 ART-01 MCLN | 2966,10 | 3500 | 5215,95 | 6154,82 |
| 4 | 3-ф многотарифный счетчик электрической энергии, 60 А: Меркурий 236 ART-01 RS | 2542,37 | 3000 | - | - |
| 5 | 1-ф многотарифный счетчик электрической энергии с PLC модемом, CE 208 R5.845.1.OP.Q PL01 | - | - | 2733,88 | 3225,98 |
| 6 | 1-ф многотарифный счетчик электрической энергии, CE 102M R5 145-J | - | - | 1028,78 | 1213,96 |
| 7 | 3-ф многотарифный счетчик электрической энергии с PLC модемом, CE 303 S31 745-JPVZ | - | - | 4963,27 | 5856,65 |
| 8 | 3-ф многотарифный счетчик электрической энергии, CE 303 R33 746-JAQZ | - | - | 3165,54 | 3735,34 |
| 9 | Шкаф (бокс) 230х285х105 пластиковый, ударопрочный, IP54: КДЕ-1 | 338,98 | 400 | 326,27 | 385,00 |
| 10 | Шкаф (бокс) 450х220х170 пластиковый, ударопрочный, IP54: КДЕ-3 | 593,22 | 700 | 688,13 | 811,99 |
| 11 | Автоматический выключатель 2п 63А ВА 47-63 4.5кА хар-ка "С" | 67,80 | 80 | 135,95 | 160,43 |
| 12 | Автоматический выключатель 2п 32А ВА 47-63 4.5кА хар-ка "С" | 50,85 | 60 | 108,14 | 127,60 |
| 13 | Автоматический выключатель 3п 25А ВА 47-63 4.5кА хар-ка "С" | 84,75 | 100 | 163,94 | 193,45 |
| 14 | Провод ПВ 1х10 | 33,90 | 40 | 49,64 | 58,58 |
| 15 | Провод ПВ 1х6, провод ПВ 1х4 | 21,19 | 25 | 29,54 | 34,86 |

Транспортные услуги

| На 1 абонента | На 2 абонентов | На 3 абонентов |
| --- | --- | --- |
| Расстояние от базы до населенного пункта и обратно / затраты на проезд без НДС / с НДС, руб |
| 10 км | 30 км | 50 км | 90 км | 10 км | 30 км | 50 км | 90 км | 10 км | 30 км | 50 км | 90 км |
| 133,58 | 390,09 | 646,61 | 1159,3 | 66,79 | 195,05 | 323,31 | 579,83 | 44,525 | 130,03 | 215,54 | 386,56 |
| 157,62 | 460,32 | 763,02 | 1368,42 | 78,81 | 230,16 | 381,51 | 684,21 | 52,54 | 153,44 | 254,34 | 456,14 |

Контактные данные лиц(а) ответственных(ого) за оказание платных услуг и пломбировку приборов учета________________________________________________________________________